附件：

主要参数

| 货物名称 | 品牌规格参数及技术要求 |
| --- | --- |
| 分布式光伏发电容量90kW项目 | 1、光伏组件:国内一线品牌;单晶硅光伏组件；功率：450W;数量200片； 2、并网逆变器:60kW和30KW并网逆变器各1台:组串式逆变器类型;功率；90kWp;MPPT路数/直流输入路数：15；交流输出电压：380V ； 3、数据采集器:1套； 4、并网箱:1台(1进1户外安装)； 5、光伏支架:镀锌槽钢50*50*6c t 1.84 6、光伏电缆:PV1-F 1*4mm2，TUV认证 400:米； 7、光伏连接器:MC4（一公一母为一套）:10套； 8、交流电缆:BLVV-70mm2 :200米； 9、并网电缆:BLVV-70mm2 :231米； 10、PVC管:DN75 :15米； 11、配件: 1项； 12、镀锌扁钢:40×4 :120米； 13、汇流箱 2台 14、其他辅材:1项 |

备注：产品型号，品牌规格参数是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的，供应商可以采用其他性能的产品，但是，所有功能必须能优于同类型参数的产品。