## 2024-03-01
第一类医疗器械备案
序号 | 备案号 | 备案人名称 | 社会信用代码 | 备案人组织机构代码 | 备案人注册地址 | 生产地址 | 代理人 | 代理人注册地址 | 产品名称 | 型号/规格（包装规格） | 产品有效期 | 结构特征 | 产品描述 | 预期用途 | 备注 | 变更情况 | 备案部门 | 变更日期 | 产品技术要求 | 其他内容 | 证书状态 | 备案日期 | 企业注册地
1 | 粤揭械备20190005号 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 91445200774039136H | 91445200774039136H | 普宁市流沙北南园工业区 | 普宁市流沙北南园工业区 | / | / | 口腔冲洗器 | 冲洗针管规格型号：A、B；冲洗器规格型号：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；冲洗针规格型号：0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.1mm、1.2mm、1.4mm、1.6mm。 | 3年 | 无源 | 本产品由冲洗器和冲洗针组成。对口腔进行冲洗的无源产品。非无菌提供。不含冲洗液。 | 医疗机构口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 | 2024-02-26 00:00:00.0 | / | / | 正常 | 2024-02-26 | 揭阳普宁市
2 | 粤揭械备20240002 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 91445200774039136H |  | 普宁市流沙北南园工业区 | 普宁市流沙北南园工业区 | / | / | 棉片 | 140cm×70cm、120cm×60cm、22cm×22cm、20cm×20cm、20cm×17.5cm、20cm×15cm、20cm×10cm、17.5cm×17.3cm、17.5cm×15cm、17.5cm×11.5cm、10cm×10cm、8cm×8cm、8cm×6cm、6cm×6cm、5cm×5cm |  | 无源 | 由吸水性材料制成，不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2024-01-15 | 揭阳普宁市
3 | 粤揭械备20240001 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 91445281617607013F |  | 普宁市池尾竹园6幢118号；普宁市普侨镇石南工业区8号（一照多址） | 普宁市普侨镇石南工业区8号 | / | / | 鼻氧管 | NT-101、NT-102、NT-103、NT-104、NT-105、NT-106 |  | 无源 | 通常由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞(或面罩)等组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无菌产品。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2024-01-15 | 揭阳普宁市
4 | 粤揭械备20230010 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 91445281617607013F |  | 普宁市池尾竹园6幢118号；普宁市普侨镇石南工业区8号（一照多址） | 普宁市普侨镇石南工业区8号 | / | / | 吸引贮液瓶 | NPB-102、NPB-103 |  | 无源 | 由器身、连接管和连接接头组成。非无菌提供，不包括负压泵、手动负压源(负压球)和插入体内的引流导管。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2023-11-02 | 揭阳普宁市
5 | 粤揭械备20230009 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 91445281617607013F |  | 普宁市池尾竹园6幢118号；普宁市普侨镇石南工业区8号（一照多址） | 普宁市普侨镇石南工业区8号 | / | / | 吸引贮液瓶 | NPB-101 |  | 无源 | 由器身、连接管和连接接头组成。非无菌提供，不包括负压泵、手动负压源(负压球)和插入体内的引流导管。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2023-10-27 | 揭阳普宁市
6 | 粤揭械备20230008 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 91445281617607013F |  | 普宁市池尾竹园6幢118号；普宁市普侨镇石南工业区8号（一照多址） | 普宁市普侨镇石南工业区8号 | / | / | 雾化管 | NB-100、NB-101、NB-102 |  | 无源 | 为“一”字形结构的软管与连接头组成。也可包含咬嘴。采用塑料或硅橡胶材料制成。非无菌产品。 | 用于雾化时连接雾化器与雾化面罩或咬嘴，含有咬嘴的直接连接雾化器与患者，供患者吸入雾化气体；或用于连接气源与雾化装置。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2023-10-26 | 揭阳普宁市
7 | 粤揭械备20230007 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 91445281617607013F |  | 普宁市池尾竹园6幢118号；普宁市普侨镇石南工业区8号（一照多址） | 普宁市普侨镇石南工业区8号 | / | / | 医用吸氧面罩 | MK-100、MK-101、MK-102、MK-103、MK-104 |  | 无源 | 由面罩和连接管等组成。采用医用高分子材料制成。非无菌产品。 | 用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2023-10-26 | 揭阳普宁市
8 | 粤揭械备20220001号 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 91445281617607013F | 91445281617607013F | 普宁市池尾竹园6幢118号 | 普宁市池尾竹园6幢118号 | / | / | 医用转运车 | PN-1000ZY1 长：1220宽：620高：1100（mm）、PN-1000ZY2 长：1920宽：650高：250（mm）、PN-1000ZY3 长：1210宽：650高：300（mm）、PN-1000ZY4 长：1300宽：600高：1130（mm） |  | 无源 | 医用转运车由推车面板、支撑架、脚轮、手摇机构（PN-1000ZY2、PN-1000ZY3、PN-1000ZY4除外）组成。为单车。无源产品。 | 用于医疗机构运送、移动患者。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2022-04-26 | 揭阳普宁市
9 | 粤揭械备20150004号 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 91445200721176321B | 91445200721176321B | 普宁市英歌山工业园英歌山大道北 | 普宁市英歌山工业园英歌山大道北 | \ | \ | 肢体压力套 | TBY-01（尺寸：40.6-55.9cm、55.9-71.1cm、71.1-91.4cm），TBY-02（尺寸：40.6-55.9cm、55.9-71.1cm、71.1-91.4cm），TBY-03（尺寸：15.3-35.6cm、35.6-53.3cm、53.3-66.0cm），TBY-04（尺寸：15.3-35.6cm、35.6-53.3cm、53.3-66.0cm），TBY-05（尺寸：40.6-55.9cm、55.9-71.1cm、71.1-cm-91.4cm），TBY-06（尺寸：15.3-35.6cm、35.6-53.3cm、53.3-66.0cm），TBY-07(尺寸：28.0-40.0cm) |  | 无源 | 肢体压力套分为一次性使用和重复性使用，一次性压力套由无纺布、气囊、魔术贴、连接管、连接插头组成或由涤纶网眼布、衬垫、气囊、魔术贴、连接管、连接插头组成；重复性压力套由尼龙布、气囊、魔术贴、连接管、连接插头组成。配合空气波压力治疗仪和深部静脉血栓防治仪使用，通过仪器给肢体压力套充气加压，压力套挤压肌肉群。 | 用于促进血液和淋巴液回流。 | 首次备案日期：2015年9月10日。 | 2023年5月12日变更“型号/规格（包装规格）”，增加“TBY-07(尺寸：28.0-40.0cm)” | 揭阳市市场监督管理局 | 2023-05-12 00:00:00.0 | / | / | 正常 | 2023-05-12 | 揭阳普宁市
10 | 粤揭械备20230001 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 91445200721176321B |  | 广东省普宁市英歌山工业园英歌山大道北 | 广东省普宁市英歌山工业园英歌山大道北 | / | / | 医用退热贴 | 50mm×50mm、100mm×40mm、120mm×50mm、125mm×45mm。 | 2年 | 无源 | 主要由纯化水、甘油、树脂和交联丙烯酸制成的凝胶层，无纺布背衬层和聚丙烯薄膜组成。起到物理降温的作用。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2023-01-06 | 揭阳普宁市
11 | 粤揭械备20140007号 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 91445281617607013F | 61760701-3 | 普宁市池尾竹园6幢118号 | 普宁市池尾竹园6幢118号 | \ | \ | 供氧系统氧气吸入器 | 独立包装 |  | 无源 | 由氧气输出接口、流量管、流量调节阀等组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器；不含湿化装置。非无菌产品。 | 用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 | 2022-04-26 00:00:00.0 | / | / | 正常 | 2022-04-26 | 揭阳普宁市
12 | 粤揭械备20190006号 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 91445200774039136H | 91445200774039136H | 普宁市流沙北南园工业区 | 普宁市流沙北南园工业区 | / | / | 咬口 | HO-YK01、HO-YK02。 | 3年 | 无源 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，由聚乙烯等高分子材料制成。非无菌提供。 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2019-09-17 | 揭阳普宁市
13 | 粤揭械备20220027 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 91445281617607013F | 91445281617607013F | 普宁市池尾竹园6幢118号；普宁市普侨镇石南工业区8号（一证多址） | 普宁市池尾竹园6幢118号；普宁市普侨镇石南工业区8号（一证多址） | / | / | 静脉显像仪 | 型号/规格：DVA30 包装规格：长：270 宽140 高75（mm） |  | 有源 | 静脉显像仪由光源、电源、支架等组成。使用过程中不会接触患者。 | 用于观测皮下浅表静脉血管，辅助静脉穿刺。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2022-09-05 | 揭阳普宁市
14 | 粤揭械备20220026 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 91445200774039136H | 91445200774039136H | 普宁市流沙北南园工业区 | 普宁市流沙北南园工业区 | / | / | 医用隔离鞋套 | 36cm×15cm、40cm×15cm、40cm×27cm、44cm×27cm、45cm×39cm、50cm×40cm、50cm×45cm |  | 无源 | 采用聚乙烯材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2022-08-26 | 揭阳普宁市
15 | 粤揭械备20200028 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 91445200774039136H | 91445200774039136H | 普宁市流沙北南园工业区 | 普宁市流沙北南园工业区 | / | / | 医用隔离眼罩 | HO-YZ01A、HO-YZ01B、HO-YZ02A、HO-YZ02B |  | 无源 | 由聚对苯二甲酸乙二醇酯硬质材料制成的镜片、聚氯乙烯制成的防护眼架、聚丙烯制成的透气阀和镜片固定卡、以及固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 | 2022-08-15 00:00:00.0 | / | / | 正常 | 2022-08-15 | 揭阳普宁市
16 | 粤揭械备20220025 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 91445200774039136H | 91445200774039136H | 普宁市流沙北南园工业区 | 普宁市流沙北南园工业区 | / | / | 医用隔离面罩 | 大号：38cm×26cm、中号：32cm×22cm、小号：24cm×20cm |  | 无源 | 由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，对操作者进行保护，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2022-08-03 | 揭阳普宁市
17 | 粤揭械备20220021 | 广东康诺达医疗科技有限公司 | 91445281MA54C1Q2X6 | 91445281MA54C1Q2X6 | 普宁市流沙南街道东埔马华南路东侧、光埔路北侧东埔工业区二号路东一幢（自主申报） | 普宁市流沙南街道东埔马华南路东侧、光埔路北侧东埔工业区二号路东一幢（自主申报） | / | / | 肢体压力套 | KNDY-01（尺寸30-60cm），KNDY-02（尺寸50-75cm）， KNDY-03（尺寸50-75cm），KNDY-04（尺寸50-75cm） | 2年 | 无源 | 肢体压力套分为一次性使用和重复性使用，一次性压力套由无纺布、气囊、魔术贴、连接管、连接插头组成或由涤纶网眼布、衬垫、气囊、魔术贴、连接管、连接插头组成；重复性压力套由尼龙布、气囊、魔术贴、连接管、连接插头组成。配合空气波压力治疗仪和深部静脉血栓防治仪使用，通过仪器给肢体压力套充气加压，压力套挤压肌肉群。 | 用于促进血液和淋巴液回流。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2022-07-20 | 揭阳普宁市
18 | 粤揭械备20180005号 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 91445200721176321B | 91445200721176321B | 普宁市英歌山工业园英歌山大道北 | 普宁市英歌山工业园英歌山大道北 | / | / | 创口贴 | 型号：TBC-01（条型）规格：70mm×38mm；70mm×23mm；70mm×18mm；70mm×60mm；100mm×60mm；100mm×100mm 型号：TBC-02（透明型） 规格：70mm×38mm、70mm×23mm；70mm×18mm；70mm×60mm；100mm×60mm；100mm×100mm |  | 无源 | 产品由敷垫（由藻酸盐纤维组成）、背贴和保护层（临用前去除）组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含附录所列成分。所含成分不被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 | 2018年5月21日首次备案。 | 2022年4月15日变更产品描述，增加“不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含附录所列成分。”；变更产品预期用途为“用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎”。 | 揭阳市市场监督管理局 | 2022-04-20 00:00:00.0 | / | / | 正常 | 2022-04-20 | 揭阳普宁市
19 | 粤揭械备20160021号 | 广东泰鑫药业有限公司 | 914452815682340455 | 914452815682340455 | 普宁市云落镇古安村大埔盘龙工业园（即盘龙阁路口直入200米右侧） | 普宁市云落镇古安村大埔盘龙工业园（即盘龙阁路口直入200米右侧） | \ | \ | 纱布绷带 | 48mm×6000mm，80mm×6000mm，60mm×6000mm |  | 无源 | 由纺织加工而成的卷状、管状的材料。可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 | 2022-04-07 00:00:00.0 | / | / | 正常 | 2022-04-07 | 揭阳普宁市
20 | 粤揭械备20160022号 | 广东泰鑫药业有限公司 | 914452815682340455 | 914452815682340455 | 普宁市云落镇古安村大埔盘龙工业园（即盘龙阁路口直入200米右侧） | 普宁市云落镇古安村大埔盘龙工业园（即盘龙阁路口直入200米右侧） | \ | \ | 透气胶带 | 1.2cm×910cm |  | 无源 | 本产品背面由涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | / |  | 揭阳市市场监督管理局 | 2022-04-07 00:00:00.0 | / | / | 正常 | 2022-04-07 | 揭阳普宁市
21 | 粤揭械备20190007号 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 91445200774039136H | 91445200774039136H | 普宁市流沙北南园工业区 | 普宁市流沙北南园工业区 | / | / | 氧气吸入器 | HO-XR01、HO-XR02、HO-XR03、HO-XR04。 | / | 无源 | 由氧气输出接口、安全阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀等组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器；不含湿化装置。非无菌产品。 | 用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 | 2022-04-01 00:00:00.0 | / | / | 正常 | 2022-04-01 | 揭阳普宁市
22 | 粤揭械备20170004号 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 91445281617607013F | 91445281617607013F | 普宁市池尾竹园6幢118号 | 普宁市池尾竹园6幢118号 | \ | \ | 医用新生儿床 | PN-1000A 长：900宽：620高：915（mm）、PN-1000B 长：1050宽：500高：900（mm） |  | 无源 | 由支架、睡盆安置框、睡盆、床垫、网篮和脚轮组成。无源产品。 | 用于医疗机构护理、诊疗或转运新生儿、婴儿时使用。 | / | 我公司原备案的婴儿/新生儿床产品，备案号为粤揭械备20170004号，因与《医疗器械分类目录》的分类规则不一致申请变更产品名称。 | 揭阳市市场监督管理局 | 2021-12-16 00:00:00.0 | / | / | 正常 | 2021-12-16 | 揭阳普宁市
23 | 粤揭械备20160023号 | 广东泰鑫药业有限公司 | 914452815682340455 | 914452815682340455 | 普宁市云落镇古安村大埔盘龙工业园（即盘龙阁路口直入200米右侧） | 普宁市云落镇古安村大埔盘龙工业园（即盘龙阁路口直入200米右侧） | \ | \ | 检查手套 | 中码 280mm×150mm |  | 无源 | 采用聚乙烯或橡胶材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 | / |  | 揭阳市市场监督管理局 | 2021-12-14 00:00:00.0 | / | / | 正常 | 2021-12-14 | 揭阳普宁市
24 | 粤揭械备20160024号 | 广东泰鑫药业有限公司 | 914452815682340455 | 914452815682340455 | 普宁市云落镇古安村大埔盘龙工业园（即盘龙阁路口直入200米右侧） | 普宁市云落镇古安村大埔盘龙工业园（即盘龙阁路口直入200米右侧） | \ | \ | 棉签 | 10cm,12cm,20cm；特殊规格按合同要求 |  | 无源 | 本品主要为棉纤维制成，为方便使用以木棒或竹棒为手持的组件，不含消毒剂，非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | / |  | 揭阳市市场监督管理局 | 2021-12-14 00:00:00.0 | / | / | 正常 | 2021-12-14 | 揭阳普宁市
25 | 粤揭械备20210018号 | 广东泰鑫药业有限公司 | 914452815682340455 | 568234045 | 普宁市云落镇古安村大埔盘龙工业园（即盘龙阁路口直入200米右侧） | 普宁市云落镇古安村大埔盘龙工业园（即盘龙阁路口直入200米右侧） | \ | \ | 棉球 | 0.2g、0.3g、0.5g、0.6g、5g、10g、20g、25g、30g、50g、100g、250g、300g、400g、500g、1000g、5000g 特殊规格由订货合同规定。 | 3年 | 无源 | 本品主要为棉纤维制成，不含消毒剂，非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 |  | / | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2021-08-20 | 揭阳普宁市
26 | 粤揭械备20210017号 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 91445281617607013F | 91445281617607013F | 普宁市池尾竹园6幢118号 | 普宁市池尾竹园6幢118号 | / | / | 医用婴儿床 | PN-1000C1 、PN-1000C2 |  | 无源 | 由床体、床垫、婴儿约束带（PN-1000C2 除外）、固定带（PN-1000C2 除外）、滑盖（PN-1000C2 除外）、活动窗（PN-1000C2 除外）组成。无源产品。 | 用于医疗机构护理、诊疗或转运新生儿、婴儿时使用。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2021-08-05 | 揭阳普宁市
27 | 粤揭械备20210004号 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 91445200721176321B | 91445200721176321B | 普宁市英歌山工业园英歌山大道北 | 普宁市英歌山工业园英歌山大道北 | / | / | 棉片 | 型号：TBM-01 规格：150mm×200mm、200mm×200mm、300mm×600mm、300mm×700mm、700mm×1000mm、700mm×1400mm | 3年 | 无源 | 本品主要为棉纤维制成，不含消毒剂，非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2021-05-19 | 揭阳普宁市
28 | 粤揭械备20200022号 | 广东柏堡龙股份有限公司 | 914452007962596666 | 914452007962596666 | 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西 | 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西 | / | / | 医用隔离面罩 | 型号：面罩型 | / | 无源 | 由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、飞溅或泼溅。 |  | 1、型号：口罩型、面罩型，变更为：型号：面罩型（2020年10月12日） | 揭阳市市场监督管理局 | 2020-10-12 00:00:00.0 | / | / | 正常 | 2020-10-12 | 揭阳普宁市
29 | 粤揭械备20200026号 | 广东康诺达医疗科技有限公司 | 91445281MA54C1Q2X6 | 91445281MA54C1Q2X6 | 普宁市流沙南东埔工业区二号路东一幢第一层至第三层（自主申报） | 普宁市流沙南东埔工业区二号路东一幢第二层 | / | / | 手术帽 | 型号：SSM-01；规格：大号、中号、小号 | 2年 | 无源 | 以无纺布制成。非无菌提供，可重复使用，使用前应经灭菌处理。 | 用于穿戴在手术室内的麻醉师、巡回护士等人的身上，使手术室净化环境免受室内人员的污染。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2020-04-29 | 揭阳普宁市
30 | 粤揭械备20200025号 | 广东康诺达医疗科技有限公司 | 91445281MA54C1Q2X6 | 91445281MA54C1Q2X6 | 普宁市流沙南东埔工业区二号路东一幢第一层至第三层(自主申报） | 普宁市流沙南东埔工业区二号路东一幢第二层 | / | / | 医用隔离鞋套 | 型号：A型、B型、C型；规格：大号、中号、小号 | 2年 | 无源 | 以非织造布为主要原材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2020-04-29 | 揭阳普宁市
31 | 粤揭械备20200024号 | 广东康诺达医疗科技有限公司 | 91445281MA54C1Q2X6 | 91445281MA54C1Q2X6 | 普宁市流沙南东埔工业区二号路东一幢第一层至第三层（自主申报） | 普宁市流沙南东埔工业区二号路东一幢第二层 | / | / | 医用帽 | 型号：YYM-01、YYM-02；规格：大号、中号、小号 | 2年 | 无源 | 以非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2020-04-29 | 揭阳普宁市
32 | 粤揭械备20200021号 | 广东柏堡龙股份有限公司 | 914452007962596666 | 914452007962596666 | 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西 | 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西 | / | / | 医用帽 | 型号：圆型；规格：S、M、L。 | / | 无源 | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | / | / | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2020-04-24 | 揭阳普宁市
33 | 粤揭械备20200023号 | 广东柏堡龙股份有限公司 | 914452007962596666 | 914452007962596666 | 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西 | 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西 | / | / | 医用隔离鞋套 | 型号：无纺布型、PVC型； S 、M、L。 | / | 无源 | 采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。无生物防护功能。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | / | / | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2020-04-24 | 揭阳普宁市
34 | 粤揭械备20200020号 | 广东柏堡龙股份有限公司 | 914452007962596666 | 914452007962596666 | 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西 | 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西 | / | / | 隔离衣 | 型号:成人型；规格:S、M、L、XL、XXL、XXXL | / | 无源 | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | / | / | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2020-04-23 | 揭阳普宁市
35 | 粤揭械备20200018号 | 广东康诺达医疗科技有限公司 | 91445281MA54C1Q2X6 | 91445281MA54C1Q2X6 | 普宁市流沙南东埔工业区二号路东一幢第一层至第三层(自自主申报) | 广东省普宁市流沙南东埔工业区二号楼东一幢第二层 | / | / | 隔离衣 | 型号：GLY-01，GLY-02 规格：S/160cm、M/165cm、L/170cm、XL/175cm、XXL/180cm、XXXL/185cm | 两年 | 无源 | 以非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 | 2020-04-13 00:00:00.0 | / | / | 正常 | 2020-04-13 | 揭阳普宁市
36 | 粤揭械备20200008号 | 广东泰鑫药业有限公司 | 914452815682340455 | 914452815682340455 | 普宁市云落镇古安村大埔盘龙工业园(即盘龙阁路口直入200米右侧) | 普宁市云落镇古安村大埔盘龙工业园(即盘龙阁路口直入200米右侧) | / | / | 洗手衣 | 110*130 110*142 115*135 115*140 120*140 | 2年 | 无源 | 采用棉纤维或无纺布制成。洁净服为对皮屑有一定阻挡作用的短袖或长袖衣衫，不具有液体阻隔性。非无菌提供，使用前应经灭菌处理。 | 用于穿戴在手术室内的麻醉师、巡回护士等人的身上，使手术室净化环境免受室内人员的污染。 |  |  | 揭阳市市场监督管理局 |  | / | / | 正常 | 2020-02-13 | 揭阳普宁市