## 普宁市赤岗镇综合养老服务中心消防设施配套工程需求清单
普宁市赤岗镇综合养老服务中心消防设施配套工程需求清单
工程名称：普宁市赤岗镇综合养老服务中心消防设施配套工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防电工程
1.2 | 应急照明工程
1.3 | 消防栓工程
1.4 | 喷淋工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 项目工程清单
附件2
项目工程清单
工程名称：普宁市赤岗镇综合养老服务中心消防设施配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防电工程
1 | 030404016001 | 消防水泵控制箱 | C4-4-27:控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
2 | 030411004001 | WDZCN-BYJ-10 | C4-11-217:硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 |  | m | 250
3 | 030411004002 | WDZCN-BYJ-4 | C4-11-216:硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m | 39.2
4 | 030411001001 | 电线管JDG50 | C4-11-6:镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50 |  | m | 50
5 | 030411001002 | 电线管JDG25 | C4-11-3:镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 8.8
6 | 030904009001 | 消防联动控制器 | C9-4-22:区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下 |  | 台 | 1
7 | 030904013001 | 火灾报警控制器 | C9-4-39:联动控制主机(落地)安装 256点以下 C9-4-30:火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 500点以下 |  | 台 | 1
8 | 030904009002 | 广播控制器 | C9-4-22:区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下 |  | 台 | 1
9 | 030404032001 | 端子箱 | C4-11-273:接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 700 |  | 台 | 3
10 | 030904008001 | 总线短路隔离器 | C9-4-20:多输入、多输出模块安装 |  | 个 | 3
11 | 030904007001 | 吸顶广播扬声器 | C9-4-17:消防广播(扬声器)安装 吸顶式扬声器 |  | 个 | 6
12 | 030904008002 | 输入/输出模块 | C9-4-20:多输入、多输出模块安装 |  | 个 | 1
13 | 030904008003 | 输入模块 | C9-4-19:单输入、单输出模块安装 |  | 个 | 5
14 | 030904001001 | 智能型光电感烟探测器 | C9-4-1:点型探测器安装 感烟 |  | 个 | 6
15 | 030904003001 | 消火栓按钮 | C9-4-7:按钮安装 |  | 个 | 4
16 | 030904003002 | 手动报警按钮加消防电话插孔 | C9-4-7:按钮安装 |  | 个 | 4
17 | 030904005001 | 声光报警器 | C9-4-9:声光报警器安装 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
项目工程清单
工程名称：普宁市赤岗镇综合养老服务中心消防设施配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030411004003 | ZCN-RYS-B1-2*2.5 | C4-11-226:多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 48
19 | 030411004004 | ZCN-RYS-B1-2*1.5 | C4-11-225:多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 |  | m | 168
20 | 030411001003 | 电线管JDG20 | C4-11-2:镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 192
消防电工程合计
应急照明工程
21 | 040801009001 | 应急照明配电箱F5-ALE | C4-4-32:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
22 | 030412004001 | 自带电源的应急照明灯 | C4-12-34:密闭灯具安装 应急灯 |  | 套 | 12
23 | 030412004002 | 应急疏散指示标识灯 | C4-12-192:标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 |  | 套 | 1
24 | 030412004003 | 应急疏散安全出口灯 | C4-12-192:标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 |  | 套 | 1
25 | 030411004005 | WDZN-RYS-2x2.5 | C4-11-226:多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 110
26 | 030411001004 | 电线管JDG20 | C4-11-2:镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 100
应急照明工程合计
消防栓工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
项目工程清单
工程名称：普宁市赤岗镇综合养老服务中心消防设施配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030901010001 | 消火栓采用减压稳压消火栓DN65[箱内设消火栓口径DN65,水枪DN19麻质衬胶水带 长25米 配置轻便水龙及卷盘] | C9-1-90:室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65  |  | 套 | 4
28 | 030901010002 | 屋顶试验用消防箱自带压力显示装置参见15S202 | C9-1-92:试验用消火栓 公称直径(65mm以内) |  | 套 | 1
29 | 030901013001 | 手提式磷酸按盐干粉灭火器MF/ABC4 | C9-1-114:灭火器具安装 灭火器安装 放置式 C9-1-119:灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 |  | 具 | 4
30 | 031001001001 | 内外热镀锌钢管(卡箍接) DN100 | C9-1-16:水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | m | 45
31 | 031001001002 | 卡箍（含螺栓、橡胶圈）DN100 | 补充主材007:卡箍（含螺栓、橡胶圈）DN100 |  | 套 | 9
32 | 031001001003 | 内外热镀锌钢管(卡箍接) DN65 | C9-1-14:水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 |  | m | 4
33 | 030804014002 | 内外热镀锌钢管(卡箍接) DN65管件 | C9-1-22:水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 |  | 个 | 10
34 | 031201001002 | 管道刷油 | C12-2-6:管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 |  | m2 | 15
35 | 031002001001 | 管道支架制安 | C10-2-1:管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 C10-2-6:管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 |  | kg | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
项目工程清单
工程名称：普宁市赤岗镇综合养老服务中心消防设施配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031201003001 | 管道支架除锈、刷油 | C12-1-5:手工除锈 一般钢结构 轻锈 C12-2-49:一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 C12-2-56:一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | kg | 50
37 | 031003003001 | 闸阀DN100 | C10-3-34:焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 9
38 | 030601004001 | 直读式流量计DN100 | C6-1-73:电磁流量计 |  | 台 | 1
39 | 031003003002 | 消声止回阀DN100 | C10-3-34:焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 1
40 | 031003010001 | 可曲挠橡胶软接头DN100 | C10-3-194:可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 2
41 | 031001001004 | 偏心异径管DN100 | 补充主材007@1:偏心异径管DN100 |  | 套 | 4
42 | 031003001001 | 自动排气阀 DN25 | C10-3-12:自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 2
43 | 030601002001 | 压力表 | C6-1-25:压力表、真空表 就地 |  | 台 | 1
44 | 030413003001 | 打洞DN150 | C4-13-27:机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) φ150 |  | 个 | 4
45 | 030109001001 | 室内消火栓泵5.5kw | C1-6-13:多级离心泵安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 2
46 | 031006015001 | 不锈钢水箱20立方米 | C10-6-105:整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 25 |  | 台 | 1
47 | 030901012001 | 消火栓水泵接口器DN100 | C9-1-109:消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100 |  | 套 | 1
消防栓工程合计
喷淋工程
48 | 031001001005 | 内外热镀锌钢管(卡箍接) DN100 | C9-1-16:水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | m | 25
49 | 031001001006 | 卡箍（含螺栓、橡胶圈）DN100 | 补充主材007:卡箍（含螺栓、橡胶圈）DN100 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
项目工程清单
工程名称：普宁市赤岗镇综合养老服务中心消防设施配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030804014003 | 内外热镀锌钢管(卡箍接) DN100管件 | C9-1-24:水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 15
51 | 030901001001 | 内外热镀锌钢管(螺纹接) DN50 | C9-1-4:水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 |  | m | 3
52 | 030901001002 | 内外热镀锌钢管(螺纹接) DN40 | C9-1-3:水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 |  | m | 16
53 | 030901001003 | 内外热镀锌钢管(螺纹接) DN32 | C9-1-2:水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 |  | m | 20
54 | 030901001004 | 内外热镀锌钢管(螺纹接) DN25 | C9-1-1:水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 32
55 | 030901003001 | 直立型喷头DN15 | C9-1-39:喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 15 |  | 个 | 12
56 | 031201001001 | 管道刷油 | C12-2-6:管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 |  | m2 | 16.35
57 | 031002001002 | 管道支架制安 | C10-2-1:管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 C10-2-6:管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 |  | kg | 167
58 | 031201003002 | 管道支架除锈、刷油 | C12-1-5:手工除锈 一般钢结构 轻锈 C12-2-49:一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 C12-2-56:一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | kg | 167
59 | 030901008001 | 末端试水装置DN25 | C9-1-85:末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 组 | 2
60 | 031003003003 | 闸阀DN100 | C10-3-34:焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 3
61 | 031003010002 | 可曲挠橡胶软接头DN100 | C10-3-194:可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 2
62 | 031001001007 | 偏心异径管DN100 | 补充主材007@1:偏心异径管DN100 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
项目工程清单
工程名称：普宁市赤岗镇综合养老服务中心消防设施配套工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030901004001 | 湿式报警阀DN100 | C9-1-49:湿式报警装置安装(焊接法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | 组 | 1
64 | 031003003004 | 信号蝶阀DN100 | C10-3-34:焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 2
65 | 030901006001 | 水流指示器DN50 | C9-1-60:水流指示器安装 螺纹连接 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 2
66 | 031003001002 | 蝶阀DN50 | C10-3-6:螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 2
67 | 030413003002 | 打洞DN150 | C4-13-27:机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) φ150 |  | 个 | 2
68 | 030109001002 | 室内喷淋泵5.5kw | C1-6-13:多级离心泵安装 设备重量(t以内) 0.3 |  | 台 | 2
69 | 030901012002 | 喷淋水泵接口器DN100 | C9-1-109:消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100 |  | 套 | 1
喷淋工程合计
分部分项合计
措施项目
70 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
71 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08