## JMENBS (hidden)
#NAME?
#N/A
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 初中物理
附件1
1、初中物理常规教学仪器欠缺调查表
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 欠缺数量
02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块
02011 | 直联泵 | 单相 | 台
02014 | 抽气筒 | 教学用 | 个
02015 | 打气筒 | 教学用 | 个
02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 套
02020 | 仪器车 | 不锈钢 | 辆
02023 | 充磁器 | 教学用 | 台
02115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个
02123 | 实验用品提蓝 | 教育标准 | 个
03001 | 物理支架 | 教育标准 | 套
03002 | 方座支架 | 镀铬 | 套
03004 | 升降台 | 不锈钢 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 台
04001 | 学生电源 | DY-CX-WY-9/1.5A型, 直流1.5～9V/1.5A，每1.5V一档 | 台
04004 | 教学电源 | DY-CJ-WY-12/2型, 交流：2～12V/5A，每2V一档； 直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档；40A、8s自动关断 | 台
04010 | 电池盒 | 1号电池4节,可串并联 | 套
10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只
10002 | 木直尺 | 1000mm | 只
10004 | 钢直尺 | 200mm | 只
10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒
10006 | 软尺 | 1500mm | 把
10009 | 布卷尺 | 30m | 盒
10010 | 游标卡尺 | 125mm，0.05mm或0.02mm | 把
10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm，0.01mm | 只
10015 | 测微尺 | 显微镜用 | 个
11001 | 物理天平 | 500g | 台
11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台
11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台
11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台
11021 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2， 200g×2 | 套
12001 | 机械停表 | 0.1s | 块
13001 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 支
13003 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 支
13004 | 演示温度计 | 教学用 | 只
14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个
14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个
14004 | 条形盒测力计 | 1N，分度值0.01N | 个
14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个
14006 | 圆筒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个
14008 | 平板测力计 | 5N | 个
14011 | 演示测力计 | 0～2N | 个
15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只
15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只
15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只
15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只
15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只
15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 | 只
15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只
15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 只
15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只
15020 | 教学示波器 | 2MHz | 台
16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 台
21001 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝 | 套
21002 | 立方体组 | 铜，铁，铝， 木材，不小于60cm3 | 套
21003 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球，硬盒，毛巾，布 | 套
21004 | 惯性演示器 | 教学用 | 套
21005 | 摩擦计 | 教学用 | 套
21007 | 阿基米德原理实验器 | 教学用 | 套
21017 | 液体对器壁压强演示器 | 教学用 | 台
21019 | 马德堡半球 | 教学用 | 套
21021 | 压力和压强演示器 | 教学用 | 盒
21030 | 杠杆 | 教学用 | 套
21031 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 组
21032 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 组
21033 | 滚摆 | 教学用 | 个
21036 | 初中力学演示板 | 教学用 | 套
21037 | 飞机升力原理演示器 | 教学用 | 套
21038 | 手摇离心转台 | 教学标准 | 台
22001 | 音叉 | 256Hz | 支
22002 | 音叉 | 512Hz | 支
22003 | 发音齿轮 | 教学标准 | 个
22004 | 单摆 | 1个摆球 | 组
22007 | 声传播演示器 | 教学标准 | 套
22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套
22203 | 空气压缩引火仪 | 教学标准 | 个
22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套
22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 台
23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)教师用 | 对
23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)教师用 | 对
23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对
23006 | 箔片验电器 | 学生用 | 对
23007 | 指针验电器 | 教学用 | 对
23010 | 小灯座 | 教学标准 | 个
23011 | 单刀开关 | 教学标准 | 个
23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；或10Ω，2A； | 个
23013 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个
23014 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 个
23018 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 组
23019 | 电阻定律演示器 | 教学标准 | 个
23020 | 电阻定律实验器 | 教学标准 | 个
23021 | 演示电阻箱 | 教学标准 | 个
23022 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个
23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 套
23037 | 保险丝作用演示器 | 教学标准 | 套
24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对
24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个
24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套
24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套
24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 套
24006 | 电流磁场演示器 | 教学标准 | 套
24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套
24008 | 翼形磁针 | 教学用 | 对
24009 | 演示原副线圈 | 教学用 | 套
24010 | 原副线圈 | 教学用 | 套
24011 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 组
24013 | 电铃 | 立式 | 个
24016 | 磁场对电流作用实验器 | 教育标准 | 套
24017 | 左右手定则演示器 | 教育标准 | 个
24018 | 小型电动机实验器 | 教育标准 | 套
24019 | 手摇交直流发电机 | 教育标准 | 个
24024 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套
25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套
25002 | 凹面镜 | 教育标准 | 个
25003 | 凸面镜 | 教育标准 | 个
25004 | 玻璃砖 | 教育标准 | 块
25005 | 光具座 | 教育标准 | 套
25007 | 三棱镜 | 教育标准 | 个
25008 | 白光的色散与合成演示器 | 教育标准 | 套
25010 | 平面镜成像实验器 | 教育标准 | 套
25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 教育标准 | 套
25013 | 光的三原色合成实验器 | 教育标准 | 件
51001～51014 | 初中物理教学挂图 | 对开,65幅 | 套
60001 | 量筒 | 10ml | 个
60002 | 量筒 | 50ml | 个
60003 | 量筒 | 100ml | 个
60012 | 量杯 | 250ml | 个
61002 | 试管 | 15*150mm | 支
61003 | 试管 | 20*20mm | 支
61023 | 烧杯 | 250ml | 个
61024 | 烧杯 | 500ml | 个
61034 | 烧杯 | 圆，长，500ml | 个
61037 | 烧瓶 | 平，长，500ml | 个
62001 | 酒精灯 | 150ml | 个
62070 | 平底管 | 12*150mm | 支
62032 | 漏斗 | 90mm | 个
62071 | T型管 |  | 个
62096 | 可密封长玻璃管 | 10*800mm，带胶塞、刻度 | 支
64005 | 镊子 |  | 支
64032 | 石棉网 |  | 个
64063 | 乳胶管 |  | 米
64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个
80104 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料等 | 份
80105 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 份
80107 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套
80108 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 适量
| 物质科学(B)实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、炭棒、木板、砂纸等等 | 份
81002 | 测电笔 | 教学用 | 支
81003 | 一字螺丝刀 | 教学用 | 支
81004 | 十字螺丝刀 | 教学用 | 支
81005 | 尖咀钳 | 教学用 | 个
81006 | 电工刀 | 教学用 | 个
| 切纸刀 | 教学用 | 台
82001 | 工作服 | 教学用 | 件
82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光，或是机械性伤害(机加工)。 | 个
82006 | 手套 | 线 | 双
82010 | 简易急救箱 | 简易急救箱 | 件
合 计
填表说明：1、为汇总统计方便，本表项目顺序和格式不能变动；2、需要的仪器设备本表没有的可自行在表后填报。

## 初中化学
2、初中化学常规教学仪器欠缺调查表
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 欠缺数量
02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块
02002 | 打孔器 | 四件 | 套
02003 | 打孔夹板 | 教学用 | 个
02004 | 打孔器刮刀 | 教学用 | 个
02005 | 手摇钻孔器 | 教学用 | 台
02020 | 仪器车 | 不锈钢 | 辆
02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台
02072 | 搅拌器 | 教学用 | 台
02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个
02076 | 电炉 | 密封式 | 个
02077 | 电加热器 | 密封式 | 个
02081 | 蒸馏水器 | 5L,紫铜 | 台
02082 | 恒温水浴锅 | 不锈钢,单孔 | 个
02083 | 列管式烘干器 | 教学用 | 台
02084 | 烘干箱 | 教学用 | 台
02116 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×140mm，塑料或玻璃制品 | 个
02119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个
02121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个
02122 | 试剂瓶托盘 | 教育标准 | 个
02123 | 实验用品提蓝 | 教育标准 | 个
02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个
03002 | 方座支架 | 镀铬 | 套
03005 | 万能夹 | 教学用 | 个
03006 | 三脚架 | 教学用 | 个
03007 | 泥三角 | 教学用 | 个
03008 | 试管架 | 教学用 | 个
03009 | 漏斗架 | 教学用 | 个
03010 | 滴定台 | 教学用 | 个
03011 | 滴定夹 | 教学用 | 个
03012 | 多用滴管架 | 教学用 | 个
11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台
11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台
11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台
13001 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 支
13003 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 支
16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支
16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支
26001 | 水电解演示器 | 30mL,铂电级 | 台
26002 | 水电解实验器 | 教学用 | 台
26003 | 原电池实验器 | 教学用 | 个
26006 | 贮气瓶 | 教学用 | 台
26009 | 分子间隔实验器 | 教学用 | 件
26010 | 溶液导电演示器 | 教学用 | 台
32003 | 分子结构模型 | 初中用 | 套
32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套
32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸。 | 套
42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒
42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒
42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒
52001～52005 | 初中化学教学挂图 | 对开,44幅 | 套
52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件
| 初中化学玻璃仪器 | 111种,3590件(见60001-64095）
60001 | 量筒 | 10mL | 个
60002 | 量筒 | 50mL | 个
60003 | 量筒 | 100mL | 个
60004 | 量筒 | 500mL | 个
60012 | 量杯 | 250mL | 个
60023 | 容量瓶 | 250mL | 个
60024 | 容量瓶 | 500mL | 个
60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支
60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支
61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支
61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支
61003 | 试管 | φ18mm×180mm | 支
61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 支
61006 | 试管 | φ30mm×200mm | 支
61007 | 试管 | φ32mm×200mm | 支
61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支
61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支
61010 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支
61020 | 烧杯 | 25mL | 个
61021 | 烧杯 | 50mL | 个
61022 | 烧杯 | 100mL | 个
61023 | 烧杯 | 250mL | 个
61024 | 烧杯 | 500mL | 个
61025 | 烧杯 | 1000mL | 个
61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个
61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个
61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个
61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个
61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个
61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个
62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个
62005 | 抽气管 | 教学用 | 个
62006 | 干燥器 | 160mm | 个
62007 | 气体发生器 | 250mL | 个
62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支
62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支
62031 | 漏斗 | 60mm | 个
62032 | 漏斗 | 90mm | 个
62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个
62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个
62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个
62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个
62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个
62070 | 平底管 | φ12mm×150mm | 支
62071 | T形管 | 教学用 | 个
62072 | Y形管 | 教学用 | 个
62073 | 滴管 | 教学用 | 支
62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支
62076 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支
62079 | 活塞 | 直形 | 支
62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个
62092 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个
62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个
63002 | 集气瓶 | 125mL | 个
63003 | 集气瓶 | 250mL | 个
63011 | 广口瓶 | 60mL | 个
63012 | 广口瓶 | 125mL | 个
63013 | 广口瓶 | 250mL | 个
63014 | 广口瓶 | 500mL | 个
63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个
63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个
63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个
63021 | 细口瓶 | 60mL | 个
63022 | 细口瓶 | 125mL | 个
63023 | 细口瓶 | 250mL | 个
63024 | 细口瓶 | 500mL | 个
63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个
63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个
63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个
63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个
63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个
63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个
63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个
63041 | 滴瓶 | 30mL | 个
63042 | 滴瓶 | 60mL | 个
63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个
63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个
64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个
64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个
64003 | 烧杯夹 | 教学用 | 个
64005 | 镊子 | 教学用 | 个
64006 | 试管夹 | 教学用 | 个
64007 | 水止皮管夹 | 教学用 | 个
64008 | 螺旋皮管夹 | 教学用 | 个
64032 | 石棉网 | 125mm×125mm | 个
64041 | 燃烧匙 | 教学用 | 个
64042 | 药匙 | 教学用 | 个
64051 | 玻璃管 | φ5～φ6mm | 千克
64052 | 玻璃管 | φ7～φ8mm | 千克
64053 | 玻璃棒 | φ3～φ4mm | 千克
64054 | 玻璃棒 | φ5～φ6mm | 千克
64061 | 软胶塞 | 教学用 | 千克
64062 | 橡胶管 | 教学用 | 千克
64063 | 乳胶管 | 教学用 | 米
64071 | 试管刷 | 教学用 | 个
64072 | 烧瓶刷 | 教学用 | 个
64080 | 结晶皿 | 80mm | 个
64081 | 表面皿 | 60mm | 个
64082 | 表面皿 | 100mm | 个
64084 | 培养皿 | 60mm | 个
64085 | 培养皿 | 100mm | 个
64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个
64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个
64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个
64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个
64090 | 燃烧皿 | 教学用 | 个
64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个
64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个
64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支
64095 | 棉纱缸 | 教学用 | 个
| 初中化学试剂 | 一类79个品种
70001 | 铝片 |  | 克
70002 | 铝箔 |  | 克
70003 | 铝丝 |  | 克
70004 | 锌粒 | 工业 | 克
70005 | 还原铁粉 | 试剂 | 克
70006 | 铁丝 |  | 克
70008 | 锡粒 |  | 克
70009 | 铅粒 |  | 克
70010 | 紫铜片 |  | 克
70011 | 铜丝 |  | 克
70021 | 碘 | 试剂 | 克
70022 | 活性炭 |  | 克
70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克
70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克
70034 | 氧化铜 | 工业 | 克
70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克
70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克
70043 | 氯化钠 | 工业 | 克
70044 | 氯化钙 | 试剂 | 克
70045 | 无水氯化钙 | 工业 | 克
70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克
70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克
70049 | 氯化铵 | 工业 | 克
70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克
70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克
70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克
70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克
70087 | 硫酸铵 | 工业 | 克
70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克
70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 克
71001 | 碳酸钾 | 试剂 | 克
71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克
71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克
71004 | 大理石 |  | 克
71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克
71006 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 克
71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克
71030 | 乙酸铅 | 试剂 | 克
71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克
71042 | 氨水 | 试剂 | 毫
71043 | 氧化钙(生石灰) |  | 克
71044 | 氢氧化钙(熟石灰) |  | 克
71045 | 碱石灰 |  | 克
72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克
72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克
72021 | 葡萄糖 |  | 克
72022 | 蔗糖 |  | 克
72025 | 酒精 | 95% | 千克
72027 | 煤油 |  | 毫升
72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克
72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克
72054 | 品红 | 染料 | 克
72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本
72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 本
72063 | 红石蕊试纸 |  | 本
72091 | 定性滤纸 |  | 盒
74001 | 红(赤)磷 |  | 克
74011 | 硫粉 | 工业 | 克
74012 | 镁条 |  | 克
74013 | 铝粉 | 工业 | 克
74060 | 黄(白)磷 |  | 克
75001 | 过氧化氢 | 试剂，30% | 毫
75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克
75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克
75004 | 硝酸铵 | 试剂 | 克
75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克
75006 | 硝酸钠 | 试剂 | 克
75013 | 硝酸汞 | 试剂 | 克
75017 | 硝酸钡 | 试剂 | 克
77001 | 硝酸 | 试剂 | 毫升
77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升
77004 | 硫酸 | 工业 | 毫升
77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升
77012 | 盐酸 | 工业 | 毫升
77021 | 甲酸 | 试剂 | 毫升
77026 | 乙酸 | 试剂 | 毫升
77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克
77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克
77033 | 氢氧化钠 | 工业 | 克
80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份
81034 | 投影片绘制工具 | 教学用 | 套
82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件
82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光，或是机械性伤害(机加工)。 | 个
82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个
82004 | 防护面罩 | 教学标准 | 个
82005 | 防毒口罩 | 教学标准 | 个
82006 | 手套 | 线 | 双
82007 | 耐酸手套 | 耐酸 | 双
82008 | 乳胶手套 | 乳胶 | 付
82010 | 简易急救箱 | 简易急救箱 | 件
82011 | 实验防护屏 | 教学标准 | 件
82012 | 危险化学、易燃易爆药品储存柜 | ≥890mm×590mm×460mm,采用聚丙烯（PP）材料，耐强腐蚀；聚丙烯（PP）板材厚度10mm；柜子内有防溢漏层板,具有抗强撞击、耐强酸碱、耐强腐蚀、耐强刻刮、易清洁、抗紫外线、防静电等特点,锁具采用专用不锈钢锁双头锁（必须2把钥匙才能打开一把锁）。 | 个
82014 | 急救包 | 简易 | 个
合 计
填表说明：1、为汇总统计方便，本表项目顺序和格式不能变动；2、需要的仪器设备本表没有的可自行在表后填报。

## 初中生物
3、初中生物常规教学仪器欠缺调查表
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 欠缺数量
02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块
02002 | 打孔器 | 四件 | 套
02003 | 打孔夹板 | 教学用 | 个
02004 | 打孔器刮刀 | 教学用 | 个
02020 | 仪器车 | 不锈钢 | 辆
02040 | 生物显微镜 | XSP-03-1000× | 台
02041 | 生物显微镜 | XSP-01-500× | 台
02043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500× | 台
02044 | 双目立体显微镜 | XT-3B 20-40× 斜筒 照射光、透射光 | 台
02051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm， 5× | 个
02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台
02077 | 电加热器 | 密封式 | 个
02083 | 列管式烘干器 | 教学用 | 台
02084 | 烘干箱 | 教学用 | 台
02087 | 恒温培养箱 | 室温～60℃，±1℃ | 台
02101 | 听诊器 | 医用 | 个
02102 | 注射器 | 10mL | 个
02116 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×140mm，塑料或玻璃制品 | 个
02120 | 保温桶 | 1～2L | 个
02123 | 实验用品提蓝 | 教育标准 | 个
03002 | 方座支架 | 镀铬 | 套
03005 | 万能夹 | 教学用 | 个
03008 | 试管架 | 教学用 | 个
03012 | 多用滴管架 | 教学用 | 个
10015 | 测微尺 | 显微镜用 | 个
11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台
11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台
13001 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 支
13003 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 支
13010 | 体温计 | 水银，35～42℃ | 支
16015 | 血压计 | 汞柱式 | 个
16016 | 肺活量计 | 金属 | 台
27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套
27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套
27003 | 解剖盘 | 腊盘，140mm×250mm | 个
27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 把
27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台
27006 | 接种环 | 教学标准 | 把
27009 | 徒手切片器 | 教学标准 | 台
33001 | 植物细胞模型 | 教学标准 | 件
33002 | 根纵剖模型 | 教学标准 | 件
33003 | 导管、筛管模型 | 教学标准 | 件
33004 | 单子叶植物茎模型 | 教学标准 | 件
33005 | 双子叶植物茎模型 | 教学标准 | 件
33006 | 叶构造模型 | 教学标准 | 件
33007 | 桃花模型 | 教学标准 | 件
33101 | 蝗虫解剖模型 | 教学标准 | 件
33102 | 蛙胚胎发育模型 | 教学标准 | 件
33103 | 草履虫模型 | 教学标准 | 件
33104 | 蚯蚓解剖模型 | 教学标准 | 件
33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 件
33204 | 人体骨骼模型 | 850mm | 件
33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件
33207 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大 | 件
33208 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 件
33209 | 喉解剖模型 | 教育标准 | 件
33210 | 肺泡模型 | 教育标准 | 件
33211 | 脑解剖模型 | 自然大 | 件
33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件
33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件
33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件
33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件
33220 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件
33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 教育标准 | 件
33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 件
33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 件
33225 | 膈肌运动模拟器 | 教育标准 | 件
33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 教育标准 | 件
33302 | 动植物细胞(对比)模型 | 教育标准 | 件
43004 | 鸽解剖浸制标本 | 教育标准 | 瓶
43005 | 兔解剖浸制标本 | 教育标准 | 瓶
43006 | 蛙发育顺序标本 | 教育标准 | 瓶
43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 瓶
43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 教育标准 | 瓶
43018 | 园蜘蛛标本 | 蛛形类 | 盒
43019 | 蜈蚣标本 | 多足类 | 盒
43020 | 海参标本 | 棘皮动物 | 瓶
43101 | 蝗虫生活史标本 | 教育标准 | 盒
43102 | 蜜蜂生活史标本 | 教育标准 | 盒
43103 | 竹节虫拟态标本 | 教育标准 | 盒
43104 | 家蚕生活史标本 | 教育标准 | 盒
43105 | 菜粉蝶生活史标本 | 教育标准 | 盒
43106 | 兔骨骼标本 | 教育标准 | 盒
43107 | 鱼骨骼标本 | 教育标准 | 盒
43108 | 蛙骨骼标本 | 教育标准 | 盒
43109 | 鸽骨骼标本 | 教育标准 | 盒
43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套
43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 套
43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 套
43117 | 蝴蝶标本 | 教育标准 | 盒
43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 盒
43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 盒
43120 | 蛾标本 | 教育标准 | 盒
43121 | 大豆发育成长标本 | 教育标准 | 盒
43122 | 水稻发育成长标本 | 教育标准 | 盒
43123 | 小麦发育成长标本 | 教育标准 | 盒
43124 | 玉米发育成长标本 | 教育标准 | 盒
| 初中一类生物玻片 | 77种,1595片 | 套
| 初中生物教学挂图 | 对开,90幅 | 套
| 初中动、植物教学挂图 | 对开,90幅 | 套
53010 | 青春期教育挂图 | 对开,20幅 | 套
53011 | 中学生物显微图谱 | 教育标准 | 本
| 初中生理玻璃仪器 | 23种,685件（见60001-64086）
60001 | 量筒 | 10mL | 个
60003 | 量筒 | 100mL | 个
61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支
61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支
61021 | 烧杯 | 50mL | 个
61023 | 烧杯 | 250mL | 个
61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个
62006 | 干燥器 | 160mm | 个
62031 | 漏斗 | 60mm | 个
62073 | 滴管 | 教学用 | 支
62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个
63012 | 广口瓶 | 125mL | 个
63041 | 滴瓶 | 30mL | 个
63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个
63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个
64032 | 石棉网 | 125mm×125mm | 个
64042 | 药匙 | 教学用 | 个
64053 | 玻璃棒 | φ3～φ4mm | 千克
64071 | 试管刷 | 教学用 | 个
64072 | 烧瓶刷 | 教学用 | 个
64085 | 培养皿 | 100mm | 个
64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个
80302 | 载玻片 | 教育标准 | 盒
80303 | 盖玻片 | 教育标准 | 包
80304 | 标记笔 | 普通 | 支
80305 | 生理盐水 | 医用 | 瓶
81053 | 切纸刀 | 普通 | 台
81111 | 昆虫网(捕虫网) | 教学用 | 把
81112 | 枝剪 | 教学用 | 把
81113 | 水网 | 教学用 | 把
81115 | 粗筛 | 教学用 | 个
81116 | 细筛 | 教学用 | 个
81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把
81118 | 嫁接刀 | 教学用 | 把
81119 | 小铁铲 | 教学用 | 把
81120 | 手电筒 | 教学用 | 把
82001 | 工作服 | 教学用 | 件
82006 | 手套 | 线 | 双
82007 | 耐酸手套 | 耐酸 | 双
82008 | 乳胶手套 | 乳胶 | 付
82010 | 简易急救箱 | 简易急救箱 | 件
82014 | 急救包 | 简易 | 个
合 计
填表说明：1、为汇总统计方便，本表项目顺序和格式不能变动；2、需要的仪器设备本表没有的可自行在表后填报。

## 初中数学
4、初中学数学常规教学仪器欠缺调查表
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 欠缺数量
20001 | 三角板 | 教师用，60°、45°各1 | 付
20002 | 圆规 | 教师演示作图用 | 个
20003 | 丁字尺 | 演示用，不小于800mm | 个
20004 | 量角器 | 教师演示作图用 | 个
20005 | 直角坐标黑板 | 教学用 | 套
20006 | 探索勾股定理的材料 | 教学用 | 套
20007 | 多边形拼接条 | 教学用 | 套
20008 | 探索圆的有关位置关系材料 | 教学用 | 套
20009 | 探索几何形体展开操作材料 | 教学用 | 套
20010 | 探索几何形体截面操作材料 | 教学用 | 套
20012 | 转盘 | 可更换盘面内容 | 套
20013 | 投针实验器 | 教学用 | 套
20014 | 塑料球 | 两种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋 | 套
30001 | 几何形体模型 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 | 套
30002 | 组合几何体模型 | 教学用 | 套
50001 | 中学数学数与代数教学挂图 | 对开,13幅 | 套
50002 | 中学数学空间与图形教学挂图 | 对开,26幅 | 套
50003 | 中学数学统计与概率教学挂图 | 对开,6幅 | 套
50004 | 中学数学资料挂图 | 对开,25幅 | 套
Z10601 | 仪器柜 | 1200*500*2000mm，木框架 | 个
合 计
填表说明：1、为汇总统计方便，本表项目顺序和格式不能变动；2、需要的仪器设备本表没有的可自行在表后填报。

## 初中地理
5、初中地理常规教学仪器欠缺调查表
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 欠缺数量
10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒
10006 | 软尺 | 1500mm | 把
10009 | 布卷尺 | 30m | 盒
12016 | 世界钟 | 普及型 | 个
13003 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 支
13020 | 寒暑表 | 教学标准 | 只
13023 | 干湿温度计 | -36～+46℃ | 付
16005 | 罗盘 | 教学标准 | 只
16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 台
28001 | 地球运行仪 | 教学标准 | 件
28007 | 三球仪 | 教学标准 | 件
28031 | 地球科学探究活动器材套装 | 教学标准 | 套
34001 | 平面政区地球仪 | 1：40 000 000 | 个
34002 | 平面地形地球仪 | 1：40 000 000 | 个
34003 | 平面地形地球仪 | 1：90 000 000 | 个
34004 | 立体地形地球仪 | 1：40 000 000 | 个
34005 | 平面两用地球仪 | 地形/政区 1∶40 000 000 | 个
34006 | 充气式填充地球仪 | 塑胶，210mm 1∶60 000 000 | 个
34009 | 经纬度模型 | 320mm | 件
34014 | 学习星座卡 | 四季星空 | 个
34015 | 等高线地形图判读模型 | 教学标准 | 件
34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件
34017 | 中国政区拼接及组合模型 | 1∶6 000 000 | 件
34018 | 中国政区拼接模型 | 1∶20 000 000 | 件
44001 | 岩石矿物标本 | 普通 | 套
44002 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 套
54001 | 地球和地图教学挂图 | 对开,12幅 | 套
54002 | 中国地理教学挂图 | 对开,30幅 | 套
54003 | 世界地理教学挂图 | 对开,33幅 | 套
54004 | 中国地理教学地图 | 对开,5幅 | 套
54005 | 世界地理教学地图 | 对开,6幅 | 套
54006 | 中学地理填充地图 | 彩色印刷，全开，PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 20幅 | 套
54007 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 对开,45幅 | 套
58001 | 地球科学教学挂图 | 对开,7幅 | 套
58002 | 中学环境教育挂图 | 对开,30幅 | 套
81120 | 手电筒 | 教学用 | 把
82014 | 急救包 | 简易 | 个
合 计
填表说明：1、为汇总统计方便，本表项目顺序和格式不能变动；2、需要的仪器设备本表没有的可自行在表后填报。

## 高中物理
6、高中物理常规教学仪器欠缺调查表
编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 欠缺数量 | 备注
02 | 一般
02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块
02011 | 直联泵 | 2XZ-1型，单相，有防回油功能 | 台
02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 套
02020 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm | 辆
02023 | 充磁器 |  | 台
02102 | 注射器 | 100mL | 个
02115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个
03 | 支架
03001 | 物理支架 |  | 套
03002 | 方座支架 |  | 套
03003 | 多功能实验支架 |  | 套
03004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg | 台
04 | 电源
04003 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台
04006 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 台
04008 | 调压变压器 | 2kVA，TDGC2系列 | 台
04011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台
04013 | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA | 台
1 | 测量
10 | 长度
10002 | 木直尺 | 1000mm | 只
10004 | 钢直尺 | 200mm | 只
10004 | 钢直尺 | 600mm | 只
10010 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 把
10011 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 只
11 | 质量
11003 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台
11003 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台
11010 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台
11017 | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g | 台
11021 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2 | 套
11022 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 套
12 | 时间
12003 | 电子停表 | 0.01s | 块
12005 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 个
12007 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 台
12008 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 台
13 | 温度
13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支
13001 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支
14 | 力
14001 | 条形盒测力计 | 5N | 个
14001 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个
14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个
15 | 电
15003 | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm | 只
15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只
15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只
15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只
15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 只
15011 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 只
15016 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 台
15017 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 台
15020 | 教学示波器 | DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 台
15032 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 台
16 | 其它
16004 | 湿度计 |  | 个
16009 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 台
16013 | 露点测定器 |  | 个
16030 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径不小于190mm | 个
2 | 专用仪器
21 | 力学
21004 | 惯性演示器 |  | 套
21005 | 摩擦计 |  | 套
21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 组
21025 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 套
21026 | 力的合成分解演示器 |  | 套
21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 套
21029 | 高中力学演示板 |  | 套
21033 | 滚摆 |  | 个
21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套
21039 | 电动离心转台 | 可调速 | 台 |  | 与离心机械模型配用
21046 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 套
21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 套
21049 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套
21050 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 套
21051 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 套
21055 | 气垫导轨 | 不小于1200mm | 台 |  | 与数字计时器和小型气源配合使用
21056 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声 | 台
21059 | 牛顿第二定律演示仪 |  | 套
21061 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 套
21062 | 超重失重演示器 | 记忆式 | 个
21064 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 台
21065 | 平抛竖落仪 |  | 个
21066 | 平抛运动实验器 |  | 套
21070 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 套 |  | 与计算机等配合使用
21071 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 套
21072 | 向心力演示器 |  | 台
21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 套
22 | 振动和波、分子物理和热学
22001 | 音叉 | 256Hz | 套
22001 | 音叉 | 512Hz | 套
22023 | 单摆组 | 5个摆球 | 组
23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对
23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对
23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对
23007 | 指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 对
23008 | 感应起电机 |  | 台
23009 | 枕形导体 |  | 副
23010 | 小灯座 |  | 个
23011 | 单刀开关 |  | 个
23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A | 个
23012 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个
23012 | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A | 个
23019 | 电阻定律演示器 |  | 台
23024 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 台
23030 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 套
23041 | 球形导体 |  | 个
23042 | 验电器连接杆 |  | 个
23043 | 移电球(验电球) |  | 个
23044 | 验电羽 |  | 对
23046 | 尖形布电器 |  | 个
23048 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套 |  | 与电子起电机配合使用
23049 | 金属网罩 |  | 个
23050 | 电荷间作用力演示器 |  | 套
23053 | 电场线演示器 |  | 套
23056 | 平行板电容器 |  | 套
23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 套
23058 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 套
23059 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 套
24 | 电磁、电子
24001 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm | 对
24002 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 个
24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套
24005 | 磁感线演示板 |  | 套
24006 | 电流磁场演示器 |  | 套
24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 |  | 原名:小磁针
24008 | 翼形磁针 |  | 对 |  | 原名:磁针
24009 | 演示原副线圈 |  | 套
24010 | 原副线圈 |  | 套
24017 | 左右手定则演示器 |  | 个
24019 | 手摇交直流发电机 |  | 个
24021 | 阴极射线管 | 磁效应管 | 个 |  | 与感应圈配用
24021 | 阴极射线管 | 示直进管 | 支 |  | 与感应圈配用
24021 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 支 |  | 与感应圈配用
24021 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 支 |  | 与感应圈配用
24032 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 个
24033 | 通电平行直导线相互作用演示器 |  | 套
24034 | 电流天平 |  | 套
24035 | 安培力演示器 |  | 套
24037 | 自感现象演示器 |  | 台
24039 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 套
24040 | 电磁阻尼演示器 |  | 套
24041 | 动能发电手电筒 |  | 套
24042 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体 | 套
24047 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 台
24048 | 可拆变压器 |  | 台
24049 | 小型变压器 |  | 套
24051 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器 | 套
24052 | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力管 | 台
24053 | 电子束演示器 |  | 台
24054 | 阴极射线演示器 | 热阴极 | 台
24062 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 套
3 | 模型
31 | 物理
31013 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 套 |  | 与离心转台配套
6 | 玻璃仪器
60 | 计量
60001 | 量筒 | 10mL | 个
60001 | 量筒 | 50mL | 个
60001 | 量筒 | 100mL | 个
60012 | 量杯 | 250mL | 个
61 | 加热
61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 支
61001 | 试管 | φ32mm×200mm | 支
61020 | 烧杯 | 250mL | 个
61020 | 烧杯 | 500mL | 个
61033 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL | 个
61033 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL | 个
62 | 一般
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个
62031 | 漏斗 | 90mm | 个
62070 | 平底管 | φ12mm×150mm | 支
62071 | T形管 |  | 个
62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支
64 | 材料和配套用品
64005 | 镊子 |  | 支
8 | 其它实验材料和工具
80 | 实验材料
80118 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 |  |  | 根据需要按学期补充
81 | 工具
81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支
81002 | 一字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 支
81003 | 十字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 支
81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 个
81005 | 电工刀 |  | 个
81006 | 手摇钻 | 木工工具 | 个
81007 | 木锉 | 250mm | 个
81008 | 木工锯 | 带把手锯 | 个
81009 | 木工锤 | 0.25kg | 个
81010 | 铇 | 粗、细 | 个
81011 | 斧 |  | 个
81012 | 钢手锯 |  | 个
81013 | 剥线钳 |  | 个
81014 | 钢丝钳 | 250mm | 个
81015 | 手锤 |  | 个
81016 | 錾子 |  | 个
81017 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 个
81018 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 个
81019 | 什锦锉 |  | 套
81020 | 活扳手 | 150mm或250mm | 个
81021 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 个
81022 | 直角尺 | 钳工工具 | 个
81024 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 支
81025 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 个
81026 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 台
81027 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 台
81028 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 套
81029 | 台虎钳 | 100mm | 台
81031 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 | 台 |  | 磨钻头用
81033 | 钳工工作台 |  | 个
81035 | 烙铁架 |  | 个
81036 | 油石 | 粗细两面 | 个 |  | 钳工工具
81037 | 冲子 |  | 个 |  | 钳工工具
81038 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 个
82 | 安全防护用具
82001 | 工作服 |  | 件
82002 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ | 个
82002 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个
82006 | 手套 | 棉纱线 | 双
合计
填表说明：1、为汇总统计方便，本表项目顺序和格式不能变动；2、需要的仪器设备本表没有的可自行在表后填报。

## 高中化学
7、高中化学常规教学仪器欠缺调查表
编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 欠缺数量 | 备注
02 | 一般
02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块
02002 | 打孔器 | 四件 | 套
02003 | 打孔夹板 |  | 个
02004 | 打孔器刮刀 |  | 个
02005 | 手摇钻孔器 |  | 台
02020 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏 | 辆
02070 | 电动离心机 | 0r/min～3000r/min，10mL×6 | 台 |  | 可替代02071
02073 | 磁力加热搅拌器 |  | 台
02075 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 个
02077 | 电加热器 | 密封式 | 个
02084 | 烘干箱 |  | 台 |  | 可替代02083
02094 | 水浴锅 | 铜制 | 个
02100 | 保温漏斗 | 铜制 | 个
02102 | 注射器 | 50mL，塑料 | 只
02121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个
02122 | 试剂瓶托盘 |  | 个
02123 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 个
02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个
02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 |  | 可自制
02127 | 聚光小手电筒 |  | 支
03 | 支架
03002 | 方座支架 |  | 套
03005 | 万能夹 |  | 个
03006 | 三脚架 |  | 个
03007 | 泥三角 |  | 个
03008 | 试管架 |  | 个
03009 | 漏斗架 |  | 个
03010 | 滴定台 |  | 个
03011 | 滴定夹 |  | 个
03012 | 多用滴管架 |  | 个 |  | 与多用滴管配套
04 | 电源
04003 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台
04006 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 台
1 | 测量
11 | 质量
11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台
11003 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台
11010 | 电子天平 | 100g，0.1g | 台
11010 | 电子天平 | 200g，0.001g | 台
11010 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台
12 | 时间
12003 | 电子停表 | 0.1s | 只
13 | 温度
13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支
13001 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 支
13007 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 台
15 | 电
15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 个
15016 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 台
16 | 其它
16001 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 支
16001 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 支
16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 台
2 | 专用仪器
26 | 化学
26003 | 原电池实验器 |  | 个 |  | 可自制
26005 | 贮气装置 |  | 台
26010 | 溶液导电演示器 |  | 台
26011 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 套
26013 | 中和热测定仪 |  | 套
26016 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 台
26019 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套
26020 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 套
26021 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 套
26023 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台
26025 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支
26027 | 电泳演示器 |  | 台 |  | 可自制
26035 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 套
26040 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台
3 | 模型
32 | 化学
32003 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 套
32003 | 分子结构模型 | 分组用 | 套
32027 | 气体摩尔体积模型 |  | 个 |  | 可自制
4 | 标本
42 | 化学
42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒
42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒
42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒
42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒
5 | 挂图、软件及资料
52 | 化学
520 | 教学挂图(图片)
52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 件
6 | 玻璃仪器
60 | 计量
60001 | 量筒 | 10mL | 个
60001 | 量筒 | 25mL | 个
60001 | 量筒 | 50mL | 个
60001 | 量筒 | 100mL | 个
60001 | 量筒 | 500mL | 个
60001 | 量筒 | 1000mL | 个
60012 | 量杯 | 250mL | 个
60023 | 容量瓶 | 50mL | 个
60023 | 容量瓶 | 100mL | 个
60023 | 容量瓶 | 250mL | 个
60023 | 容量瓶 | 500mL | 个
60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个
60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支
60041 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支
61 | 加热
61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支
61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 支
61001 | 试管 | φ18mm×180mm | 支
61001 | 试管 | φ20mm×200mm | 支
61001 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 | 支
61001 | 试管 | φ40mm×200mm | 支
61008 | 具支试管 | φ18mm×180mm | 支
61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支
61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支
61009 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支
61011 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 支
61012 | Y形试管 | φ20mm | 支
61020 | 烧杯 | 5mL | 个
61020 | 烧杯 | 10mL | 个
61020 | 烧杯 | 25mL | 个
61020 | 烧杯 | 50mL | 个
61020 | 烧杯 | 100mL | 个
61020 | 烧杯 | 250mL | 个
61020 | 烧杯 | 500mL | 个
61020 | 烧杯 | 1000mL | 个
61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 个
61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 个
61033 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 个
61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个
61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个
61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个
62 | 一般
62001 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个
62001 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 个
62001 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 个
62002 | 干燥塔 | 250mL | 个
62003 | 气体洗瓶 | 250mL | 个
62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个
62005 | 抽气管 |  | 个
62006 | 干燥器 | 160mm | 个
62007 | 气体发生器 | 250mL | 个
62021 | 冷凝器 | 直形，300mm | 支
62021 | 冷凝器 | 球形，300mm | 支
62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支
62031 | 漏斗 | 60mm | 个
62031 | 漏斗 | 90mm | 个
62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个
62033 | 安全漏斗 | 双球 | 个
62035 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 个
62035 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个
62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个
62071 | T形管 | φ7mm～8mm | 个
62072 | Y形管 | φ7mm～8mm | 个
62071 | T形管 |  | 个
62072 | Y形管 |  | 个
62074 | 离心管 | 10mL | 支
62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支
62075 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支
62075 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 支
62075 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 支
62077 | 比色管 | 25mL | 支
62079 | 活塞 | 直形 | 支
62079 | 活塞 | T形 | 支
62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个
62091 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个
62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个
62095 | 钴玻璃片 |  | 个
63 | 容器
63002 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 个
63002 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 个
63002 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 个
63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个
63011 | 广口瓶 | 60mL | 个
63011 | 广口瓶 | 125mL | 个
63011 | 广口瓶 | 250mL | 个
63011 | 广口瓶 | 500mL | 个
63011 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 个
63011 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 个
63011 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 个
63021 | 细口瓶 | 60mL | 个
63021 | 细口瓶 | 125mL | 个
63021 | 细口瓶 | 250mL | 个
63021 | 细口瓶 | 500mL | 个
63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个
63021 | 细口瓶 | 3000mL | 个
63021 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 个
63021 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 个
63021 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 个
63021 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 个
63021 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 个
63021 | 细口瓶 | 棕色，3000mL | 个
63037 | 下口瓶 | 5000mL | 个
63041 | 滴瓶 | 30mL | 个
63041 | 滴瓶 | 60mL | 个
63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个
63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个
63045 | 称量瓶 | φ25mm×40mm | 个
64 | 材料和配套用品
64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个
64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个
64003 | 烧杯夹 |  | 个
64005 | 镊子 |  | 个
64006 | 试管夹 |  | 个
64007 | 水止皮管夹 |  | 个
64008 | 螺旋皮管夹 |  | 个
64032 | 石棉网 |  | 个
64035 | 二连球 |  | 个
64041 | 燃烧匙 |  | 个
64042 | 药匙 |  | 个
64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克
64051 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克
64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克
64053 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 千克
64061 | 软胶塞 | 0号～12号 | 千克
64062 | 橡胶管 |  | 千克
64063 | 乳胶管 |  | 米
64071 | 试管刷 |  | 个
64072 | 烧瓶刷 |  | 个
64074 | 滴定管刷 |  | 个
64080 | 结晶皿 | 80mm | 个
64081 | 表面皿 | 60mm | 个
64081 | 表面皿 | 100mm | 个
64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个
64086 | 研钵 | 瓷，90mm | 个
64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个
64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个
64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个
64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个
64092 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个
64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支
64098 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 支 |  | 可用镍铬丝代替
7 | 药 品
70 | 一般无机(一)
70001 | 铝(条) |  | 克
70001 | 铝(片) |  | 克
70001 | 铝(箔) |  | 克
70004 | 锌(粒) | 工业 | 克
70004 | 锌(粒) | 试剂 | 克
70005 | 铁(还原铁粉) | 试剂 | 克
70005 | 铁(片) |  | 克
70005 | 铁(丝) |  | 克
70010 | 铜(紫铜片) |  | 克
70010 | 铜(丝) |  | 克
70021 | 碘 | 试剂 | 克
70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克
70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克
70034 | 氧化铜 | 工业 | 克
70040 | 氯化铝 | 试剂 | 克 |  | 无水氯化铝为酸性腐蚀品
70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克
70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克
70042 | 氯化钠 | 工业 | 克
70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克
70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克
70049 | 氯化铵 | 工业 | 克
70054 | 氯化亚铁 | 试剂 | 克
70059 | 溴化钠 | 试剂 | 克
70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克
70067 | 亚硫酸钠(无水) | 试剂 | 克
70068 | 硫酸亚铁 | 试剂 | 克
70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克
70072 | 硫酸钠 | 试剂 | 克
70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克
70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克
70086 | 硫酸铜(无水) | 试剂 | 克
70087 | 硫酸铵 | 工业 | 克
70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克
70099 | 硫化亚铁 | 试剂 | 克
71 | 一般无机(二)
71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克
71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克
71004 | 大理石 |  | 克
71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 |  | 化肥
71012 | 硅酸钠(水玻璃) | 试剂 | 毫升
71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克
71023 | 乙酸钠 | 试剂 | 克
71031 | 硫氰酸钾 | 试剂 | 克
71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克
71042 | 氨水 | 试剂 | 毫升
71043 | 氧化钙(生石灰) | 试剂 | 克
71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克
71045 | 碱石灰 | 试剂 | 克
72 | 一般有机、指示剂
一般有机
72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 克
72022 | 蔗糖 |  | 克
72025 | 酒精 | 95% | 千克
72028 | 石蜡(油) |  | 毫升
指示剂
72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克
72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克
72054 | 品红 | 染料 | 克
72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本
72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 本
72063 | 红石蕊试纸 |  | 本
72066 | 淀粉碘化钾试纸 |  | 本
72091 | 定性滤纸 |  | 盒
73 | 易燃液体
低闪点易燃液体
73003 | 汽油 |  | 毫升
73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升
中闪点易燃液体
73010 | 苯 | 试剂 | 毫升 |  | 有毒
73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升
73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升
73025 | 原油 |  | 毫升
74 | 易燃固体、自燃物品、 遇湿易燃物品
易燃固体
74011 | 硫粉 | 工业 | 克
74012 | 镁条 |  | 克
74013 | 铝粉 | 工业 | 克
遇湿易燃物品
74080 | 钾 | 试剂 | 克
74082 | 钠 | 试剂 | 克
74084 | 锌粉 |  | 克
75 | 氧化剂
75001 | 过氧化氢 | 试剂，30% | 毫升
75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克
75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克
75007 | 过氧化钠 | 试剂 | 克 |  | 腐蚀性
76 | 有毒品
76001 | 草酸 | 试剂 | 克
76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克
76013 | 四氯化碳 | 试剂 | 毫升
77 | 腐蚀品
酸性腐蚀品
77001 | 硝酸 | 试剂 | 毫升 |  | 氧化性
77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升
77003 | 硫酸 | 工业 | 毫升
77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升
77011 | 盐酸 | 工业 | 毫升
77026 | 乙酸 | 试剂，36% | 毫升
77026 | 乙酸 | 试剂，100% | 毫升 |  | 易燃
77030 | 溴 | 试剂 | 毫升 |  | 有毒
碱性腐蚀品
77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克
77032 | 氢氧化钠 | 工业 | 克
其他腐蚀品
77052 | 甲醛 | 试剂 | 毫升 |  | 有毒
8 | 其它实验材料和工具
80 | 实验材料
80202 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份
80203 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套
81 | 工具
81002 | 一字螺丝刀 |  | 支
81003 | 十字螺丝刀 |  | 支
81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 把
81015 | 手锤 |  | 把
81018 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 个
81032 | 剪刀 |  | 把
81051 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 套
81052 | 玻璃管切割器 |  | 个 |  | 可用三角锉刀代替
82 | 安全防护用具
82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件
82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个
82004 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 个
82005 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 个
82006 | 手套 | 耐酸 | 双
82006 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 双
82009 | 洗眼器 |  | 套
82010 | 简易急救箱 |  | 件
82011 | 实验防护屏 |  | 件
82012 | 危险化学、易燃易爆药品储存柜 | ≥890mm×590mm×460mm,采用聚丙烯（PP）材料，耐强腐蚀；聚丙烯（PP）板材厚度10mm；柜子内有防溢漏层板,具有抗强撞击、耐强酸碱、耐强腐蚀、耐强刻刮、易清洁、抗紫外线、防静电等特点,锁具采用专用不锈钢锁双头锁（必须2把钥匙才能打开一把锁）。 | 个
合计
填表说明：1、为汇总统计方便，本表项目顺序和格式不能变动；2、需要的仪器设备本表没有的可自行在表后填报。

## 高中生物
8、高中生物教学仪器欠缺调查表
编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 欠缺数量 | 备注
02 | 一般
02002 | 打孔器 | 四件 | 套
02020 | 仪器车 |  | 辆
02040 | 生物显微镜 | ≥640倍 | 台
02040 | 生物显微镜 | ≥1000倍，双筒 | 台
02044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台
02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个
02070 | 电动离心机 | 0r/min～4000 r/min 10mL×8，无刷电机，带电锁 | 台 |  | 带小转子
02080 | 高压灭菌锅 | 手提式，18L | 台
02082 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 台
02084 | 烘干箱 | ≥80L | 台
02086 | 电冰箱 | ＞200L | 台
02087 | 恒温培养箱 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L | 台
02102 | 注射器 | 100mL，塑料 | 支
02119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个
02121 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL | 个
03 | 支架
03002 | 方座支架 |  | 套
03006 | 三脚架 |  | 个
03008 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个
03008 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 |  |  | 恒温水浴锅里使用
11 | 质量
11003 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台
13 | 温度
13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支
13001 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支
16 | 其它
16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 台
16017 | 血球计数板 |  | 片
2 | 专用仪器
27 | 生物
27006 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 支
27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个
27013 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 把
27014 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 把
27017 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 把
27017 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 把
27019 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 把
3 | 模型
33 | 生物
33301 | 始祖鸟化石及复原模型
33302 | 细胞亚显微结构模型
33303 | 细胞膜结构模型
33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件
33306 | DNA结构模型
33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离
玻片标本
432 | 植物玻片标本
43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片
43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片
43211 | 胞间连丝切片 |  | 片
43224 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片
433 | 藻类霉菌类生物玻片
43305 | 酵母菌装片 |  | 片
43307 | 水绵装片 |  | 片
43312 | 大肠杆菌涂片 |  | 片
434 | 动物玻片标本
43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  | 片
43405 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 片
43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 |  | 片
43415 | 蛙血涂片 |  | 片
43416 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 片
435 | 组织与生理玻片标本
43508 | 骨骼肌纵横切 |  | 片
43509 | 平滑肌分离装片 |  | 片
43510 | 心肌切片 |  | 片
43511 | 运动神经元装片 |  | 片
43525 | 胰腺切片(示胰岛) |  | 片
436 | 其它玻片标本
43603 | 正常人染色体装片 |  | 片
43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 片
43605 | 线粒体切片 |  | 片
6 | 玻璃仪器
60 | 计量
60001 | 量筒 | 10mL | 个
60001 | 量筒 | 25mL
60001 | 量筒 | 50mL
60001 | 量筒 | 100mL | 个
60001 | 量筒 | 500mL | 个
60001 | 量筒 | 1000mL | 个
60023 | 容量瓶 | 100mL | 个
61 | 加热
61001 | 试管 | φ15mm×150mm
61020 | 烧杯 | 50mL | 个
61020 | 烧杯 | 100mL | 个
61020 | 烧杯 | 250mL | 个
61020 | 烧杯 | 500mL | 个
61020 | 烧杯 | 1000mL | 个
61041 | 锥形瓶 | 500mL | 个
62 | 一般
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个
62006 | 干燥器 | 160mm | 个
62020 | 蒸馏水瓶 |  | 个
62031 | 漏斗 | 60mm | 个
62031 | 漏斗 | 90mm | 个
62073 | 滴管 |  | 支
63 | 容器
63011 | 广口瓶 | 250mL | 个
63041 | 滴瓶 | 30mL | 个
63041 | 滴瓶 | 60mL | 个
63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个
63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个
64 | 材料和配套用品
64006 | 试管夹 |  | 把
64032 | 石棉网 |  | 个
64042 | 药匙 |  | 把
64053 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm | 千克
64086 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 个
7 | 药品
70 | 一般无机(一)
70021 | 碘 | 试剂 | 克
70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克
70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克
70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克
70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克
71002 | 碳酸钠 | 试剂，无水 | 克
72 | 一般有机、指示剂
一般有机
72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克
72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克
72014 | 琼脂 |  | 克
72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 克
72022 | 蔗糖 | 试剂 | 克
72025 | 酒精 | 医用 | 毫升
72098 | α-淀粉酶 | 试剂 | 克
指示剂(染色剂)
72054 | 品红 | 试剂 | 克
72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本
72081 | 甲基绿 | 试剂 | 克
72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克
72091 | 定性滤纸 |  | 盒
72101 | 胭脂红(洋红) | 试剂 | 克
72102 | 龙胆紫 | 试剂 | 克
72103 | 曙红B(伊红B) | 试剂 | 克
72104 | 美蓝 | 试剂 | 克
72105 | 酚红 | 试剂 | 克
72106 | 吡罗红 | 试剂 | 克
72107 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | 克
72110 | 结晶紫 | 试剂 | 克
73 | 易燃液体
73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升
73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升
75 | 氧化剂
75001 | 过氧化氢 | 试剂 | 毫升
77 | 腐蚀品
77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升
77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升
77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂，100% | 毫升
77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克
8 | 其它实验材料和工具
80 | 实验材料
80302 | 载玻片 |  | 盒
80303 | 盖玻片 |  | 包
81 | 工具
81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支
81002 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 支
81003 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150mm | 支
81009 | 木工锤 | 重0.25kg | 把
81012 | 钢手锯 |  | 把
81013 | 剥线钳 |  | 把
81014 | 钢丝钳 | 250mm | 把
81020 | 活扳手 | 长250mm | 把
82 | 安全防护用具
82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件
82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 个
82008 | 乳胶手套 |  | 付
82009 | 洗眼器 |  | 套
82014 | 急救包 |  | 个
合计
填表说明：1、为汇总统计方便，本表项目顺序和格式不能变动；2、需要的仪器设备本表没有的可自行在表后填报。

## 高中数学
9、高中数学常规教学仪器欠缺调查表
编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 欠缺数量 | 备注
0 | 通用
01 | 计算机
01013 | 图形计算器 | 具有常规计算、图象/表格、概率/统计、矩阵计算、数列/递归、方程（组）求解、简单程序编制、二次方程作图等方面的功能，并以中文菜单显示 | 个 |  | 6～56个配备数量中，6个为供教师使用量，其余为学生使用量
2 | 专用仪器
20 | 数学
20001 | 三角尺 | 60°、45°尺各1，60°尺的长直角边与45°尺的斜边长度相等且不小于450mm | 套
20002 | 圆规 | 适合在黑板上画圆，附橡胶定位脚 | 个
20005 | 直角坐标黑板 | 900mm×600mm | 块
3 | 模型
30 | 数学
30401 | 几何体模型 | 演示柱（含正方体）、锥、台、球的简单组合或分解 | 套
30404 | 平摆线形成模型 | 依定义画平摆线 | 套
30405 | 渐开线形成模型 | 依定义画渐开线 | 套
5 | 挂图、软件及资料
503 | 多媒体教学软件
50341 | 数学教学辅助软件 | 具有几何作图、图形变换、函数图象绘制、度量、动作控制等方面的功能，并以中文菜单显示 | 套 |  | 教师用
50342 | 球面几何教学素材库 |  | 套
Z10601 | 仪器柜 | 1200*500*2000mm，木框架 | 个
合计
填表说明：1、为汇总统计方便，本表项目顺序和格式不能变动；2、需要的仪器设备本表没有的可自行在表后填报。

## 高中地理
10、高中地理常规教学仪器欠缺调查表
编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 欠缺数量 | 备注
02 | 一般
02060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个
03 | 支架
03020 | 温度表支架 |  | 付 |  | 开展气象观测活动的学校配备
03021 | 百叶箱支架 |  | 个 |  | 同上
1 | 测量
10 | 长度
10005 | 钢卷尺 | 2m | 盒
10009 | 布卷尺 | 30m | 盒
12 | 时间
12016 | 世界钟 | 普及型 | 个
13 | 温度
13020 | 寒暑表 |  | 只
13021 | 最高温度表 | -16℃～+81℃ | 支
13022 | 最低温度表 | -52℃～+41℃ | 支
13023 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ | 付
13024 | 地面温度表 | -36℃～+81℃ | 支
16 | 其它
16006 | 地质罗盘 |  | 只
16007 | 指南针 |  | 个
16009 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，最小分度值1hPa，误差≤2.0hPa | 台
16020 | 毛发表 | 单发 | 个
16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314mm2 | 套
16022 | 雨量器 | 包括雨量筒与量杯；雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒；承水口内径200mm | 套
16024 | 轻风表 | 轻便风向风速表，三杯 | 台
16028 | 简易日照计 | 附加温度计 | 件
16051 | 天文历 | 查昼夜长短、太阳高度等 | 件
16052 | 透明度计 |  | 件
16053 | 电导率计 |  | 件
16054 | 简易比色计 |  | 件
2 | 专用仪器
28 | 地理
28001 | 地球运行仪 |  | 件
28005 | 太阳视运动仪 |  | 件
28007 | 三球仪 |  | 件
28028 | 日晷 | 球面式日晷，晷面应标有时间刻度、节气刻度线以及时差校正曲线；晷针平行于地轴并指向天北极 | 件
28036 | 全球定位实验教学系统 |  | 套
28037 | 手持全球定位系统接收机 | 野外测量、选点、定位，个人导航用，带地图卡(带全国公路网格图，城市详图)，彩屏，内置温度计、气压计，锂电池供电，防水、防尘、防震
28039 | 基于地理信息系统(GIS)的地理教学辅助系统 | 含软件平台及支撑课程内容的地理信息数据，可制作、编辑地图数据，实现地理信息数据的查询、统计分析和结果的直观显示； 支持时态GIS，可展现某地域或地物随时间变化的过程 | 套
28043 | 基于三维GIS的地理教学辅助系统 | 实现教学内容资源三维可视化，并与二维信息互动查询；支持三维空间查询、量测、分析 | 套
28044 | 遥感空间信息教学实验系统 | 演示系统平台；航空、卫星、雷达，多分辨率，多波段课程内容影像资源；遥感教程；说明手册 | 套
28047 | 虚拟三维仿真教学系统 | 须实现在线教学与数据及教学内容升级更新，含教师版及学生版 | 套
3 | 模型
34 | 地理
34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个
34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个
34002 | 平面地形地球仪 | 1∶60 000 000 | 个
34004 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个
34009 | 经纬度模型 | 320mm | 件
34010 | 天球仪 | 灯光两用，320mm | 个
34013 | 晨昏圈地球仪 | 320mm | 个
34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件
34019 | 板块构造及地表形态模型 |  | 件
34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 |  | 件
34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 |  | 件
34022 | 地球内部构造模型 | 能显示内、外地核，上、下地幔，软流层，地壳，显示地幔对流及板块碰撞示意 | 件
34023 | 世界立体地形模型 | 1∶16 000 000 | 件 |  | 地理专用教室配备
34024 | 中国立体地形模型 | 1∶14 000 000 | 件 |  | 地理专用教室配备
4 | 标本
44 | 地理
44001 | 岩石矿物标本 | 三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)，常见矿物(磁铁矿、黑钨矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英、云母、正长石、方解石、斜长石、磷灰石等) | 套
44002 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 套 |  | 可自制学校所在地典型土壤剖面
54018 | 自然灾害系列遥感影像挂图 |  | 套
54022 | 环境与生态系列遥感影像挂图 |  | 套
54023 | 地表形态及土地利用动态变化遥感影像挂图 |  | 套
543 | 多媒体教学软件
54351 | 宇宙与地球 |  | 套
54352 | 自然环境与人类活动 |  | 套
54353 | 区域地理环境与可持续发展 |  | 套
合计
填表说明：1、为汇总统计方便，本表项目顺序和格式不能变动；2、需要的仪器设备本表没有的可自行在表后填报。