南溪水乡党群服务中心24小时书吧氛围布设项目

拟采购服务内容总预算价格明细表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 小计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼梯间文化墙 | 1、造型部分尺寸628×450cm+封板部分尺寸427×122cm； 2、底部做墙面封板+补胶批灰+刷白。整体墙面拆除墙面旧广告+刷白，整体做7mm厚PVC板uv+侧边打印+覆肤感膜，标题文字做8mm厚亚克力烤漆字。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 指引造型墙 | - 墙面尺寸77×331cm； - 2、整体做7mm厚PVC板uv+侧边打印+覆肤感膜，部分文字做8mm厚亚克力烤漆字。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 不锈钢牌匾 | 1、60×40cm； 2、不锈钢牌匾画面腐蚀+折边3cm。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 定制24小时书吧背景墙 | 1、墙面尺寸701×322cm； 2、正面拆除墙面旧广告+部分射灯，部分封板+补胶，整体墙面批灰+打磨+刷基膜，墙体正面+侧面旧造型贴墙布。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 定制24小时书吧背景文化造型 | 1、柜子整体高度321cm； 2、厚度18mm多层板表面烤漆+柜子内开槽+藏灯带+电源开关，部分做软膜灯箱，底部做柜门+内置反弹器。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 矮凳 | 1、长200×高40×侧边宽40cm； 2、整体做18mm厚免漆板+圆形坐垫×4。 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 通道闸机 | 1、款式：方柱小摆闸（单机芯）； 2、单闸机尺寸：长16×宽28×高105cm； 3、设备材质：国标不锈钢； 4、工作电源：AC170V-AC220V； 5、内置指纹机+身份证阅读机+感应开门，配套开关+电源+控制器+网线，地面锁螺丝安装。 | 1 | 套 |  |  |